Arbeitsmappe für die Berufsbildungspraxis – Falk Howe, Sönke Knutzen & Melanie Schall

Elektroinstallation eines Büros –

Arbeitsmappe

# Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	3

Ablauf	4

Phase „Auftragsannahme“	5

Teilaufgabe	7

Phase „Auftragsplanung“	9

Teilaufgabe	10

Phase „Auftragsdurchführung	11

Teilaufgabe	13

Phase „Auftragsabschluss“	14

Teilaufgabe	15

Medien/Materialien	16

# Deckblatt

| Szenario der Aufgabe | Eine Stammkundin Ihres Betriebs plant, einen bislang nicht genutzten Abstellraum zu einem Büro umzufunktionieren. Zu diesem Zweck werden Sie von Ihrem Meister mit der Erweiterung der vorhandenen Elektroinstallation betraut. Hierbei handelt es sich um eine Ausschaltung in Form einer Steckdosen-/Schalterkombination. Die Kundin hat in einem telefonischen Vorabgespräch ihre Wünsche geäußert. Zum Erstgespräch liegt eine Gesprächsnotiz und ein Kundenprofil vor. Zudem hat die Kundin einen Grundriss des Abstellraums per E-Mail geschickt. |
| --- | --- |

| Umsetzung der Aufgabe (inkl. Ergebnis) | Die Lern- und Arbeitsaufgabe bezieht sich auf einen realen Kundenauftrag. In diesem Kontext durchlaufen die Auszubildenden den vollständigen Arbeitsprozess zur Umsetzung der Kundenwünsche, der mit einer Auftragsanalyse beginnt und mit der Übergabe an den Kunden endet. Neben der Erstellung von Planungsunterlagen und der Durchführung der Installationsarbeiten, ist ebenfalls eine Reflexion des Lernerfolgs vorgesehen. |
| --- | --- |

| Bezug zum Ausbildungsrahmenplan | Montieren und Installieren von Bauteilen, Baugruppen und Geräten Messen und Analysieren physikalischer Kennwerte an elektrischen Anlagen und Geräten |
| --- | --- |

| Erforderliche Voraussetzungen bei den Auszubildenden (Erfahrungen, Wissen, Können) | Grundfertigkeiten des Installierens, Montierens und Inbetriebnehmens von elektrischen Betriebsmitteln Grundbegriffe und Grundschaltungen der Elektrotechnik Messen von elektrischen Größen Grundlagen des Projektmanagements Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften |  |
| --- | --- | --- |

| Erforderliche Kolleg*innen (Schwerpunkte, Zeit) | - Ausbilder/Geselle (Fachrichtung: Energie- und - Gebäudetechnik) |  |
| --- | --- | --- |

| Erforderliche Ausstattung (Lern- und Arbeitsumgebung) | - Lernumgebung Büroarbeitsplatz oder ein mobiles Endgerät mit Internetzugang Branchensoftware für die Erstellung vom Installations- und Stromlaufplänen | - Arbeitsumgebung Baustelle (Abstellraum/Büro) Material für die Installation eines Steckdosen- und Leuchtenstromkreises Werkzeug und Maschinen für die Auftragsdurchführung |
| --- | --- | --- |

# Ablauf

| Geplante Phasen / Gewichtung / Ablauf |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtdauer: 16-20 Stunden |  |  |  |
| Auftrags- annahme | Auftrags- planung | Auftragsdurchführung | Auftrags- abschluss |
| Umfang in %: 15 | Umfang in %: 25 | Umfang in %: 40 | Umfang in %: 20 |
| Teilaufgaben* Kundenauftrag analysieren & Rahmenbedingungen prüfen Produktrecherche durchführen Kunden beraten & Leistungen konkretisieren Dokumentation anlegen Einstieg Auftragsbeschreibung Kundenprofil Gesprächsnotizen kontinuerlich/begleitend Dokumentation | Teilaufgaben* Ausführungsplanung erstellen Geräte, Werkzeuge und Material zusammenstellen Zeit- und Arbeitsplan erstellen kontinuerlich/begleitend Dokumentation | Teilaufgaben* Baustelle einrichten und vorbereiten Elektroinstallation durchführen Ausführung der Installation prüfen kontinuerlich/begleitend Dokumentation | Teilaufgaben* Dokumentation fertigstellen Übergabe durchführen und Kunden einweisen Lernerfolg der gesamten Aufgabe reflektieren Bilanz Abnahme Reflexion kontinuerlich/begleitend Dokumentation |

* Auflistung der geplanten Teilaufgaben

# Phase „Auftragsannahme“

| Ablauf / Handlungsschritte | 1. Kundenauftrag analysieren & Rahmenbedingungen prüfen 2. Produktrecherche durchführen 3. Kunden beraten & Leistungen konkretisieren 4. Dokumentation anlegen |  |
| --- | --- | --- |
| Phase | Auftragsannahme |  |
| Kompetenzen Die Auszubildenden sollen lernen | - Fachlich |  |
|  | erforderliche Informationen fachgerecht aufzuarbeiten Kundenwünsche des Auftraggebers fachlich zu analysieren | den Auftraggeber fachlich zu beraten die fachliche Durchführbarkeit des Auftrags und des Arbeitsaufwands einzuschätzen |
|  | - Methodisch |  |
|  | gezielt nach Unterlagen und Herstellern zu recherchieren nach alternativen Umsetzungs- möglichkeiten zu recherchieren | eine begründete Produkt- und Materialauswahl zu treffen ein Angebot systematisch zu erstellen die Arbeiten kontinuierlich zu dokumentieren |
|  | - Personal/sozial |  |
|  | dem Auftraggeber gegenüber serviceorientiert aufzutreten den Auftraggeber verständlich zu beraten | das Ergebnis der Vorplanung dem Auftraggeber verständlich zu erläutern die eigene Rolle und Tätigkeit zu reflektieren die eigenen Vorkenntnisse zu reflektieren |
| Inhalte mit denen sich die Auszubildenden beschäftigen sollen | - Arbeitsgegenstände |  |
|  | Auftragsanalyse Grundriss des Büros Kundenprofil und Gesprächsnotizen Installationspläne | Produktliste Leistungsverzeichnis Gesprächsprotokoll Dokumentation |
|  | - Werkzeuge/Hilfsmittel |  |
|  | Produktkataloge Branchensoftware (Auftragsabwicklung) | Laptop/Tablet/PC MS-Office |
|  | - Rechtliche Vorgaben |  |
|  | Bürgerliches Gesetzbuch (z. B. Werkvertragsrecht: BGB §§ 631 bis 651) Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) | Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 9001) |
|  | - Grundlagen |  |
|  | Professionelle Kundengespräche Auftragsanalyse Schaltungs- und Funktionsanalyse | Angebotserstellung Auftragsdokumentation |

# Teilaufgabe

Titel: Produktrecherche durchführen

| Phase | Auftrags- annahme | Auftrags- planung | Auftrags- Durchführung | Auftrags- abschluss |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Beschreibung | In dieser Teilaufgabe geht es darum, dass die Auszubildenden auf Grundlage von Auftragsunterlagen eine geeignete Produktauswahl treffen. |  |
| --- | --- | --- |
| Ergebnisse | Nach Bearbeitung dieser Lernsituation liegen vor: Produktliste mit jeweils zwei Alternativen pro Produkt Vorschlag zur allgemeinen Ausführung der Elektroinstallation |  |
| Zusammenhang zu anderen Teilaufgaben | Aus den vorangegangenen Teilaufgaben benötigte Ergebnisse Auftragsanalyse Kundenprofil und Gesprächsnotizen Grundriss des Büros - Teilaufgaben, für die die Ergebnisse benötigt werden: Kunden beraten & Leistungen konkretisieren |  |
| Kompetenzen | Die Auszubildenden sollen lernen, … gezielt nach Unterlagen und Herstellern zu recherchieren eine begründete Produkt- und Materialauswahl zu treffen nach alternativen Umsetzungsmöglichkeiten zu recherchieren |  |
| Inhalte | Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: Recherchieren von geeigneten Schalterprogrammen und passenden Leuchten für den Büroeinsatz Sichten von dazugehörigen Datenblättern und Installationshinweisen im Internet oder in Fachbüchern Auswahl geeigneter Verlegesysteme bzw. Verlegearten für elektrische Betriebsmittel in einer Büroumgebung |  |
| Typus | ☒ prozessorientiert | ☐ fachsystematisch |
| Lern- und Arbeitsumgebung | Büroarbeitsplatz Tablet/PC (Internetzugang) |  |
| Materialien | Produktkatalog (Großhandel) Datenblätter Produktbeschreibungen Fachbücher |  |
| Methodische Hinweise | Internetrecherche |  |
| Benötigte Zeit | - 90 Minuten |  |

für weitere Lern- und Arbeitsaufgaben ggf. duplizieren

# Phase „Auftragsplanung“

| Ablauf / Handlungsschritte | 1. Ausführungsplanung erstellen 2. Geräte, Werkzeuge und Material zusammenstellen 3. Zeit- und Arbeitsplan erstellen |  |
| --- | --- | --- |
| Phase | Auftragsplanung |  |
| Kompetenzen Die Auszubildenden sollen lernen | - Fachlich |  |
|  | fachgerecht Berechnungen durchzuführen | fachgerecht einen Installation- und Stromlaufplan zu stellen |
|  | - Methodisch |  |
|  | einen Zeit- und Arbeitsplan systematisch zu erstellen gezielt Planungssoftware einzusetzen | erforderliche Unterlagen übersichtlich zusammenzustellen die Arbeiten kontinuierlich zu dokumentieren |
|  | - Personal/sozial |  |
|  | fehlende Information selbstständig zu beschaffen bzw. zu recherchieren | die eigene Rolle und Tätigkeit bezüglich der Phase im Arbeitsprozess zu reflektieren |
| Inhalte Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: | - Arbeitsgegenstände |  |
|  | Installationsplan Einpoligen Stromlaufplan Zeit- und Arbeitsplan | Materialliste Werkzeugliste |
|  | - Werkzeuge/Hilfsmittel |  |
|  | Planungssoftware (z. B.: AutoCAD) Checklisten | Laptop/Tablet/PC MS-Office |
|  | - Rechtliche Vorgaben |  |
|  | DIN VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen DIN VDE 0105 Teil 100: Betrieb von elektrischen Anlagen | DIN VDE 0298 Teil 4: Verwendung von Kabeln und Leitungen |
|  | - Grundlagen |  |
|  | Leitungsverlegung und Installationszonen Installationsschaltpläne erstellen | Arbeitsorganisation Ressourcenmanagement Schaltungs- und Funktionsanalyse |

# Teilaufgabe

Titel: Ausführungsplanung erstellen

| Phase | Auftrags- annahme | Auftrags- Planung | Auftrags- durchführung | Auftrags- abschluss |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Beschreibung | In dieser Teilaufgabe geht es darum, dass die Auszubildenden eine Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften erstellen. |  |
| --- | --- | --- |
| Ergebnisse | Nach Bearbeitung dieser Lernsituation liegen vor: Installationsplan Einpoliger Stromlaufplan Materialliste |  |
| Zusammenhang zu anderen Teilaufgaben | Aus den vorangegangenen Lern- und Arbeitsaufgaben benötigte Ergebnisse Vollständiges Leistungsverzeichnis Grundriss des Büros Gesprächsprotokoll (Kundenberatung) - Teilaufgaben, für die die Ergebnisse benötigt werden: Geräte, Werkzeuge und Material zusammenstellen Elektroinstallation durchführen Abschlussdokumentation erstellen |  |
| Kompetenzen | Die Auszubildenden sollen lernen, … fachgerecht Berechnungen durchzuführen gezielt Planungssoftware einzusetzen fachgerecht einen Installation- und Stromlaufplan zu erstellen |  |
| Inhalte | Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: Erstellen eines Installationsplans Berechnung von Leitungslängen unter Beachtung von Installationszonen Erstellung eines einpoligen Stromlaufplans für benötigte Leuchten- und Steckdosenstromkreise Anlegen einer Materialliste |  |
| Typus | ☒ prozessorientiert | ☐ fachsystematisch |
| Lern- und Arbeitsumgebung | Büroarbeitsplatz Tablet/PC (Internetzugang) |  |
| Materialien | Planungssoftware (AutoCAD) Fachbücher (Installationszonen, Verlegearten, Installationsschaltungen) DIN 18015-3: Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 3 |  |
| Methodische Hinweise | Empfehlung: Vier-Stufen-Methode |  |
| Benötigte Zeit | - 4 - 6 Stunden |  |

für weitere Lern- und Arbeitsaufgaben ggf. duplizieren

# Phase „Auftragsdurchführung“

| Ablauf / Handlungsschritte | 1. Baustelle einrichten und vorbereiten 2. Elektroinstallation durchführen 3. Ausführung der Installation prüfen |  |
| --- | --- | --- |
| Phase | Auftragsdurchführung |  |
| Kompetenzen Die Auszubildenden sollen lernen | - Fachlich |  |
|  | erforderliches Material, Geräte und Werkzeuge zusammenzustellen bei den Arbeiten die Unfall- verhütungsvorschriften zu beachten das Ergebnis der Arbeiten fachgerecht zu kontrollieren | Qualitätsmängel fachlich zu analysieren und zu beheben eine fachgerechte Installation von Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise durchzuführen |
|  | - Methodisch |  |
|  | den Zeit- und Arbeitsplan situationsgerecht zu überprüfen und anzupassen Qualitätsmängel systematisch zu analysieren und zu dokumentieren | die ausgeführten Arbeiten kontinuierlich zu dokumentieren |
|  | - Personal/sozial |  |
|  | Qualitätsanforderungen an Facharbeit in das eigene Handeln zu integrieren | die eigene Rolle und Tätigkeit bezüglich der Auftragsdurchführung im Gesamtprozess zu reflektieren |
| Inhalte Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: | - Arbeitsgegenstände |  |
|  | Elektrische Betriebsmittel (Netzwerkdosen, Steckdosen, Schalter, Leuchten) Verlegesysteme (z. B. Brüstungskanal) | Leitungen (NYM, Cat. 7 Verlegekabel) Leitungsschutz (Leitungsschutzschalter) Prüfprotokoll Aufmaß, Stundenzettel |
|  | - Werkzeuge/Hilfsmittel |  |
|  | Mauernutfräse Dosensenker Duspol VDE-Prüfgerät | Firmenwagen Tablet |
|  | - Rechtliche Vorgaben |  |
|  | DIN VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen DIN VDE 0105 Teil 100: Betrieb von elektrischen Anlagen | DIN VDE 0298 Teil 4: Verwendung von Kabeln und Leitungen Unfallverhütungsvorschriften (DGUV-Vorschriften) |
|  | - Grundlagen |  |
|  | Elektrische Grundschaltungen (z. B. Ausschaltung mit Steckdose) Schaltungs- und Funktionsanalyse | Netzwerktechnik Verlegearten Verlegesysteme Messtechnik |

# Teilaufgabe

Titel: Elektroinstallation durchführen

| Phase | Auftrags- annahme | Auftrags- planung | Auftrags- Durchführung | Auftrags- abschluss |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Beschreibung | In dieser Teilaufgabe geht es darum, dass die Auszubildenden eine Elektroinstallation nach den anerkannten Regeln der Technik durchführen. |  |
| --- | --- | --- |
| Ergebnisse | Nach Bearbeitung dieser Lernsituation liegen vor: Vollständige Elektroinstallation des Büros bestehend aus einem Steckdosen- und Leuchtenstromkreis |  |
| Zusammenhang zu anderen Teilaufgaben | Aus den vorangegangenen Lern- und Arbeitsaufgaben benötigte Ergebnisse Installationsplan Zeit- und Arbeitsplan Installationsmaterial - Teilaufgaben, für die die Ergebnisse benötigt werden: Ausführung der Arbeit prüfen |  |
| Kompetenzen | Die Auszubildenden sollen lernen, … die fachgerechte Installation eines Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreises durchzuführen (Ausschaltung mit Steckdose) bei Installationsarbeiten die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten den Zeit- und Arbeitsplan situationsgerecht zu überprüfen und anzupassen |  |
| Inhalte | Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: Fünf Sicherheitsregeln Fräs-, Senk- und Stemmarbeiten Montieren von Verlegesysteme und Einsetzen von Schalterdosen Verlegen von Leitungen Verdrahten von elektrischen Betriebsmitteln |  |
| Typus | ☒ prozessorientiert | ☐ fachsystematisch |
| Lern- und Arbeitsumgebung | Baustelle (Abstellraum/Büro) |  |
| Materialien | Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 3) |  |
| Methodische Hinweise | Empfehlung: Vier-Stufen-Methode |  |
| Benötigte Zeit | - 8 – 10 Stunden |  |

für weitere Lern- und Arbeitsaufgaben ggf. duplizieren

# Phase „Auftragsabschluss“

| Ablauf / Handlungsschritte | 1. Dokumentation fertigstellen 2. Übergabe durchführen und Kunden einweisen 3. Lernerfolg der gesamten Aufgabe reflektieren |  |
| --- | --- | --- |
| Phase | Auftragsabschluss |  |
| Kompetenzen Die Auszubildenden sollen lernen | - Fachlich |  |
|  | Die Gesamtdokumentation des Auftrags fachgerecht - zusammenzustellen Eine fachliche und systematische Überprüfung der Dokumentation auf Vollständigkeit durchzuführen | Übergabe an den Auftraggeber - adressatengerecht durchzuführen |
|  | - Methodisch |  |
|  | die Gesamtdokumentation des Auftrags zusammenzustellen und auf Vollständigkeit zu prüfen die Arbeiten kontinuierlich zu dokumentieren | Informationen und Mängel zu den Arbeiten zu dokumentieren, zu archivieren und abzuspeichern |
|  | - Personal/sozial |  |
|  | die Übergabe an den Kunden serviceorientiert und verständlich vorzunehmen die eigene Rolle und Tätigkeit im Gesamtprozess zu reflektieren | das gelernte abschließend auf andere ähnliche Anwendungs- bereiche zu übertragen |
| Inhalte Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: | - Arbeitsgegenstände |  |
|  | Abschlussdokumentation Kundeneinweisung Abschlussreflexion | Abnahmeprotokoll |
|  | - Werkzeuge/Hilfsmittel |  |
|  | Tablet Leistungsverzeichnis (Angebot) | Bedienungsanleitungen Datenblätter/Produkt- beschreibungen |
|  | - Rechtliche Vorgaben |  |
|  | Bürgerliches Gesetzbuch (z. B. Werkvertragsrecht: BGB §§ 631 bis 651) Allgemeine Geschäftsbeding. (AGBs) | Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 9001) |
|  | - Grundlagen |  |
|  | Auftragsdokumentation | Kundengespräche führen |

# Teilaufgabe

Titel: Übergabe durchführen und Kunden einweisen

| Phase | Auftrags- annahme | Auftrags- planung | Auftrags- durchführung | Auftrags- abschluss |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Beschreibung | - In dieser Teilaufgabe geht es darum, dass die Auszubildenden die elektrische - Anlage an den Kunden übergeben. |  |
| --- | --- | --- |
| Ergebnisse | Nach Bearbeitung dieser Lernsituation liegen vor: Ausgefülltes Abnahmeprotokoll |  |
| Zusammenhang zu anderen Teilaufgaben | Aus den vorangegangenen Lern- und Arbeitsaufgaben benötigte Ergebnisse Vollständige Abschlussdokumentation - Teilaufgaben, für die die Ergebnisse benötigt werden: |  |
| Kompetenzen | Die Auszubildenden sollen lernen, … die Übergabe an den Kunden serviceorientiert und verständlich vorzunehmen Informationen und Mängel zu den Arbeiten zu dokumentieren, zu archivieren und abzuspeichern |  |
| Inhalte | Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: Einweisung des Kunden in die Nutzung der elektrischen Anlage Erstellung eines Abnahmeprotokolls |  |
| Typus | ☒ prozessorientiert | ☐ fachsystematisch |
| Lern- und Arbeitsumgebung | Baustelle (Abstellraum/Büro) |  |
| Materialien | Vorlage: Abnahmeprotokoll |  |
| Methodische Hinweise |  |  |
| Benötigte Zeit | - 30 - 60 Minuten |  |

für weitere Lern- und Arbeitsaufgaben ggf. duplizieren

# Medien/Materialien

Für diese Lernsituation stehen folgende Medien zur Verfügung:

| Aufgabenblätter/ Arbeitsblätter | Arbeitsblatt: Gesamtaufgabe Grundriss Kundenprofil und Gesprächsnotizen Vorlage: Leistungsverzeichnis Vorlage: Werkzeugliste Vorlage: Zeit- und Arbeitsplan Vorlage: Prüfprotokoll Vorlage: Abnahmeprotokoll Lernerfolg reflektieren |
| --- | --- |
| Informationsmaterial (Dokumente) | - Lösungen und Hinweise: Hinweise für Lehrende Voraussetzungen Ausstattung Kompetenzen - Produktrecherche durchführen Produktkatalog - Dokumentation anlegen Dokumentation elektrischer Anlagen |
| Digitale Medien (Videos, Fotos, Audios) | - Ausführungsplanung erstellen Produktkatalog Installationsschaltpläne erstellen Installationsschaltungen |
| Internetquellen | - Elektroinstallation im Büro: - https://dein-elektriker-info.de/elektroinstallation-im-buero/ - Kundengespräche führen: - https://www.sumup.com/de-de/rechnungen/alles-ueber-rechnungen/professionelle-kundengespraeche-fuehren-7-tipps/ - Installationszonen - https://www.baunetzwissen.de/elektro/fachwissen/leitungen-verteiler/leitungsverlegung-und-installationszonen-153012 - AutoCAD: - https://www.autodesk.de/products/autocad/included-toolsets/autocad-mep - Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 3): - https://www.bgn.de/?storage=3&identifier=%2F395570&eID=sixomc_filecontent&hmac=810fcf84277b571b30a079f2572e952ac9a29cb7 - Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600: - https://www.weka.de/elektrosicherheit/erstpruefung-nach-din-vde-0100-600/ - E-Check: - https://www.e-service-check.de/leistungen/pruefung-ortsfester-elektrischer-anlagen-2/ |
| Analoge Medien (Fachbücher usw.) | - Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |