Arbeitsblätter für die Berufsbildungspraxis – Falk Howe, Sönke Knutzen & Melanie Schall

Elektroinstallation eines Büros –

Phase „Auftragsdurchführung“

Inhaltsverzeichnis

Phase „Auftragsdurchführung“	3

Teilaufgabe	4

# Phase „Auftragsdurchführung“

| Ablauf / Handlungsschritte | 1. Baustelle einrichten und vorbereiten 2. Elektroinstallation durchführen 3. Ausführung der Installation prüfen |  |
| --- | --- | --- |
| Phase | Auftragsdurchführung |  |
| Kompetenzen Die Auszubildenden sollen lernen | - Fachlich |  |
|  | erforderliches Material, Geräte und Werkzeuge zusammenzustellen bei den Arbeiten die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten das Ergebnis der Arbeiten fachgerecht zu kontrollieren | Qualitätsmängel fachlich zu analysieren und zu beheben eine fachgerechte Installation von Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise durchzuführen |
|  | - Methodisch |  |
|  | den Zeit- und Arbeitsplan situationsgerecht zu überprüfen und anzupassen Qualitätsmängel systematisch zu analysieren und zu dokumentieren | die ausgeführten Arbeiten kontinuierlich zu dokumentieren |
|  | - Personal/sozial |  |
|  | Qualitätsanforderungen an Facharbeit in das eigene Handeln zu integrieren | die eigene Rolle und Tätigkeit bezüglich der Auftragsdurchführung im Gesamtprozess zu reflektieren |
| Inhalte Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: | - Arbeitsgegenstände |  |
|  | Elektrische Betriebsmittel (Netzwerkdosen, Steckdosen, Schalter, Leuchten) Verlegesysteme (z. B. Brüstungskanal) | Leitungen (NYM, Cat. 7 Verlegekabel) Leitungsschutz (Leitungsschutzschalter) Prüfprotokoll Aufmaß, Stundenzettel |
|  | - Werkzeuge/Hilfsmittel |  |
|  | Mauernutfräse Dosensenker Duspol VDE-Prüfgerät | Firmenwagen Tablet |
|  | - Rechtliche Vorgaben |  |
|  | DIN VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen DIN VDE 0105 Teil 100: Betrieb von elektrischen Anlagen | DIN VDE 0298 Teil 4: Verwendung von Kabeln und Leitungen Unfallverhütungsvorschriften (DGUV-Vorschriften) |
|  | - Grundlagen |  |
|  | Elektrische Grundschaltungen (z. B. Ausschaltung mit Steckdose) Schaltungs- und Funktionsanalyse | Netzwerktechnik Verlegearten Verlegesysteme Messtechnik |

# Teilaufgabe

Titel: Elektroinstallation durchführen

| Phase | Auftrags- annahme | Auftrags- planung | Auftrags- durchführung | Auftrags- abschluss |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Beschreibung | In dieser Teilaufgabe geht es darum, dass die Auszubildenden eine Elektroinstallation nach den anerkannten Regeln der Technik durchführen. |  |
| --- | --- | --- |
| Ergebnisse | Nach Bearbeitung dieser Lernsituation liegen vor: Vollständige Elektroinstallation des Büros bestehend aus einem Steckdosen- und Leuchtenstromkreis |  |
| Zusammenhang zu anderen Teilaufgaben | Aus den vorangegangenen Lern- und Arbeitsaufgaben benötigte Ergebnisse Installationsplan Zeit- und Arbeitsplan Installationsmaterial - Teilaufgaben, für die die Ergebnisse benötigt werden: Ausführung der Arbeit prüfen |  |
| Kompetenzen | Die Auszubildenden sollen lernen, … die fachgerechte Installation eines Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreises durchzuführen (Ausschaltung mit Steckdose) bei Installationsarbeiten die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten den Zeit- und Arbeitsplan situationsgerecht zu überprüfen und anzupassen |  |
| Inhalte | Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: Fünf Sicherheitsregeln Fräs-, Senk- und Stemmarbeiten Montieren von Verlegesysteme und Einsetzen von Schalterdosen Verlegen von Leitungen Verdrahten von elektrischen Betriebsmitteln |  |
| Typus | ☒ prozessorientiert | ☐ fachsystematisch |
| Lern- und Arbeitsumgebung | Baustelle (Abstellraum/Büro) |  |
| Materialien | Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 3) |  |
| Methodische Hinweise | Empfehlung: Vier-Stufen-Methode |  |
| Benötigte Zeit | - 8 – 10 Stunden |  |

für weitere Lern- und Arbeitsaufgaben ggf. duplizieren