Arbeitsblätter für die Berufsbildungspraxis – Falk Howe, Sönke Knutzen & Melanie Schall

Elektroinstallation eines Büros –

Beispiel Phase „Auftragsplanung“

Inhaltsverzeichnis

Phase „Auftragsplanung“	3

Teilaufgabe	4

# Phase „Auftragsplanung“

| Ablauf / Handlungsschritte | 1. Ausführungsplanung erstellen 2. Geräte, Werkzeuge und Material zusammenstellen 3. Zeit- und Arbeitsplan erstellen |  |
| --- | --- | --- |
| Phase | Auftragsplanung |  |
| Kompetenzen Die Auszubildenden sollen lernen | - fachlich |  |
|  | fachgerecht Berechnungen durchzuführen | fachgerecht einen Installation- und Stromlaufplan zu stellen |
|  | - methodisch |  |
|  | einen Zeit- und Arbeitsplan systematisch zu erstellen gezielt Planungssoftware einzusetzen | erforderliche Unterlagen übersichtlich zusammenzustellen die Arbeiten kontinuierlich zu dokumentieren |
|  | - personal / sozial |  |
|  | fehlende Information selbstständig zu beschaffen bzw. zu recherchieren | die eigene Rolle und Tätigkeit bezüglich der Phase im Arbeitsprozess zu reflektieren |
| Inhalte Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: | - Arbeitsgegenstände |  |
|  | Installationsplan Einpoligen Stromlaufplan Zeit- und Arbeitsplan | Materialliste Werkzeugliste |
|  | - Werkzeuge/Hilfsmittel |  |
|  | Planungssoftware (z. B.: AutoCAD) Checklisten | Laptop/Tablet/PC MS-Office |
|  | - Rechtliche Vorgaben |  |
|  | DIN VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen DIN VDE 0105 Teil 100: Betrieb von elektrischen Anlagen | DIN VDE 0298 Teil 4: Verwendung von Kabeln und Leitungen |
|  | - Grundlagen |  |
|  | Leitungsverlegung und Installationszonen Installationsschaltpläne erstellen | Arbeitsorganisation Ressourcenmanagement Schaltungs- und Funktionsanalyse |

# Teilaufgabe

Titel: Ausführungsplanung erstellen

| Phase | Auftrags- Annahme | Auftrags- planung | Auftrags- durchführung | Auftrags- abschluss |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Beschreibung | In dieser Teilaufgabe geht es darum, dass die Auszubildenden eine Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften erstellen |  |
| --- | --- | --- |
| Ergebnisse | Nach Bearbeitung dieser Lernsituation liegen vor: Installationsplan Einpoliger Stromlaufplan Materialliste |  |
| Zusammenhang zu anderen Teilaufgaben | Aus den vorangegangenen Lern- und Arbeitsaufgaben benötigte Ergebnisse Vollständiges Leistungsverzeichnis Grundriss des Büros Gesprächsprotokoll (Kundenberatung) - Teilaufgaben, für die die Ergebnisse benötigt werden: Geräte, Werkzeuge und Material zusammenstellen Elektroinstallation durchführen Abschlussdokumentation erstellen |  |
| Kompetenzen | Die Auszubildenden sollen lernen, … fachgerecht Berechnungen durchzuführen gezielt Planungssoftware einzusetzen fachgerecht einen Installation- und Stromlaufplan zu erstellen |  |
| Inhalte | Die Auszubildenden beschäftigen sich mit folgenden Inhalten: Erstellen eines Installationsplans Berechnung von Leitungslängen unter Beachtung von Installationszonen Erstellung eines einpoligen Stromlaufplans für benötigte Leuchten- und Steckdosenstromkreise Anlegen einer Materialliste |  |
| Typus | ☒ prozessorientiert | ☐ fachsystematisch |
| Lern- und Arbeitsumgebung | Büroarbeitsplatz Tablet/PC (Internetzugang) |  |
| Materialien | Planungssoftware (AutoCAD) Fachbücher (Installationszonen, Verlegearten, Installationsschaltungen) DIN 18015-3: Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 3 |  |
| Methodische Hinweise | Empfehlung: Vier-Stufen-Methode |  |
| Benötigte Zeit | - 4 - 6 Stunden für weitere Lern- und Arbeitsaufgaben ggf. duplizieren |  |