Arbeitsblätter für die Berufsbildungspraxis – Falk Howe, Sönke Knutzen & Melanie Schall

Elektroinstallation eines Büros –

Deckblatt

# Deckblatt

| Szenario der Aufgabe | Eine Stammkundin Ihres Betriebs plant, einen bislang nicht genutzten Abstellraum zu einem Büro umzufunktionieren. Zu diesem Zweck werden Sie von Ihrem Meister mit der Erweiterung der vorhandenen Elektroinstallation betraut. Hierbei handelt es sich um eine Ausschaltung in Form einer Steckdosen-/Schalterkombination. Die Kundin hat in einem telefonischen Vorabgespräch ihre Wünsche geäußert. Zum Erstgespräch liegt eine Gesprächsnotiz und ein Kundenprofil vor. Zudem hat die Kundin einen Grundriss des Abstellraums per E-Mail geschickt. |
| --- | --- |

| Umsetzung der Aufgabe (inkl. Ergebnis) | Die Lern- und Arbeitsaufgabe bezieht sich auf einen realen Kundenauftrag. In diesem Kontext durchlaufen die Auszubildenden den vollständigen Arbeitsprozess zur Umsetzung der Kundenwünsche, der mit einer Auftragsanalyse beginnt und mit der Übergabe an den Kunden endet. Neben der Erstellung von Planungsunterlagen und der Durchführung der Installationsarbeiten, ist ebenfalls eine Reflexion des Lernerfolgs vorgesehen. |
| --- | --- |

| Bezug zum Ausbildungsrahmenplan | Montieren und Installieren von Bauteilen, Baugruppen und Geräten Messen und Analysieren physikalischer Kennwerte an elektrischen Anlagen und Geräten |
| --- | --- |

| Erforderliche Voraussetzungen bei den Auszubildenden (Erfahrungen, Wissen, Können) | Grundfertigkeiten des Installierens, Montierens und Inbetriebnehmens von elektrischen Betriebsmitteln Grundbegriffe und Grundschaltungen der Elektrotechnik Messen von elektrischen Größen Grundlagen des Projektmanagements Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften |  |
| --- | --- | --- |

| Erforderliche Kolleg*innen (Schwerpunkte, Zeit) | Ausbilder/Geselle (Fachrichtung: Energie- und Gebäudetechnik) |  |
| --- | --- | --- |

| Erforderliche Ausstattung (Lern- und Arbeitsumgebung) | - Lernumgebung Büroarbeitsplatz oder ein mobiles Endgerät mit Internetzugang Branchensoftware für die Erstellung vom Installations- und Stromlaufplänen | - Arbeitsumgebung Baustelle (Abstellraum/Büro) Material für die Installation eines Steckdosen- und Leuchtenstromkreises Werkzeug und Maschinen für die Auftragsdurchführung |
| --- | --- | --- |